# Logo MitoFit.jpg2014-Logo_OROBOROS.jpg

SUIT reference protocol (RP1 and RP2) **–** Pfi

Experimental code: Operator: .

2016-01-26

# Date: 2016-

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **1PM** | **2** |  |  | *2* | *(2)* | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  | **9** |  |  | **10** | **11** |  |
| **RP1** | **Event** | MiR | O2 | **P** | **M** | **Pfi** |  | O2 | **D** |  |  | **c** | **NADH** | **U** | **Oct** | **G** | **S** | **Rot** | **Gp** |  | **Ama** | O2 | **As** | **Tm** | **Azd** | O2 |
| **P \_**  | Titrate [µl] | 2100 |   | 5 | 10 |   |  |   | 30 |  |  | 5 | 20 | 1 µl tit | 10 | 10 | 100 | 1 | 20 |  | 1 |   | 5 | 5 | 100 |   |
| \_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **1D** | **2** | **3** | **3** | **3** | *3* | *(3)* |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  | **11** | **12** |  |
| **RP2** | **Event** | MiR | O2 | **D** |  | **Pfi** | O2 | **Oct** | **M.05** | **M.1** | **M2** | **c** | **NADH** |  | **P** | **G** | **S** | **U** | **Gp** | **Rot** | **Ama** | O2 | **As** | **Tm** | **Azd** | O2 |
| **P \_** | Titrate [µl] | 2100 |   | 30 |  |   |   | 10 | 2 | 2 | 9.5 | 5 | 20 |  | 5 | 10 | 100 | 1 µl tit | 20 | 1 | 1 |   | 5 | 5 | 100 |   |
| **\_\_** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | **1PM** | **2** |  |  | *2* | *(2)* | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |  | **9** |  |  | **10** | **11** |  |
| **RP1** | **Event** | MiR | O2 | **P** | **M** | **Pfi** |  | O2 | **D** |  |  | **c** | **NADH** | **U** | **Oct** | **G** | **S** | **Rot** | **Gp** |  | **Ama** | O2 | **As** | **Tm** | **Azd** | O2 |
| **P \_**  | Titrate [µl] | 2100 |   | 5 | 10 |   |  |   | 30 |  |  | 5 | 20 | 1 µl tit | 10 | 10 | 100 | 1 | 20 |  | 1 |   | 5 | 5 | 100 |   |
| \_\_\_ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | **1D** | **2** | **3** | **3** | **3** | *3* | *(3)* |  | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |  |  | **11** | **12** |  |
| **RP2** | **Event** | MiR | O2 | **D** |  | **Pfi** | O2 | **Oct** | **M.05** | **M.1** | **M2** | **c** | **NADH** |  | **P** | **G** | **S** | **U** | **Gp** | **Rot** | **Ama** | O2 | **As** | **Tm** | **Azd** | O2 |
| **P \_** | Titrate [µl] | 2100 |   | 30 |  |   |   | 10 | 2 | 2 | 9.5 | 5 | 20 |  | 5 | 10 | 100 | 1 µl tit | 20 | 1 | 1 |   | 5 | 5 | 100 |   |
| **\_\_** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |